2024年医疗设备拟检测清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 2 |
| 2 | 心电监护仪 | 45 |
| 3 | 除颤仪 | 10 |
| 4 | 单通道注射泵 | 18 |
| 5 | 双通道注射泵 | 6 |
| 6 | 输液泵 | 7 |
| 7 | 婴儿培养箱 | 1 |
| 8 | 高频电刀 | 3 |
| 9 | 血液透析机 | 12 |
| 10 | 温湿度计 | 2 |
| 11 | 移液器 | 2 |
| 12 | 生物安全柜 | 4 |
| 13 | 眼压计 | 1 |
| 15 | 彩超 | 3 |
| 16 | 加样枪 | 2 |