下肢静脉气压治疗泵参数要求

基本要求：设备出厂日期须为 2025 年 1 月 1 日后生产的全新设备。

1、★专业手提和床挂（配备新型DVT挂钩）两用设计，主机重量轻，使用便携，每台设备标配推车1台。

- 标配可充电电池。

- ★有彩色触摸显示屏，可显示使用参数。

- 有专业DVT治疗模式

- 腿套设计避开腘窝。

- 6、★标配充气导管，满足两个部位同时同步充气治疗。一分二导管可以同时连接2个DVT分段式气囊，同时同步治疗两个部位，两个部位气囊可同时充气达到两个通道一样的治疗效果。

- 7、压力调节范围满足：在40-180mmhg或40-80mmHg,100-180mmhg范围可调。

- 8、有实时压力监测系统。

- 9、有治疗模式或参数记忆功能。

- 10、有过压保护功能、断电保护功能。

- 11、设备充气间隔时间可调。

- 12、设备使用时噪音≤60db。

- 13、治疗时间连续可调，满足长期治疗需求。

- 14、有一次性和重复性DVT分段式气囊可选择，重复性气囊和一次性气囊均有医疗器械注册证或备案证。

- 15、★每台设备标配各部位一次性DVT分段式气囊各2套（含足底、小腿、大腿）及各部位可重复使用的DVT气囊各    2套（含足底、小腿、大腿）。

注明：

1、投标人须保证原厂正品供货，提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。如验收时发现提供的产品与响应文件不符，视同虚假响应将并上报监管部门，由此产生的责任与后果均由成交人承担。

2、标“★”项参数为实质性参数，必须全部满足，否则其投标无效；

3、非标“★”项参数负偏离≤3项，否则按无效标处理；

4、投标人须在投标文件中提供能反映标注“★”号参数要求的相关证明材料（证明材料包括：检测报告、产品说明书、产品宣传彩页、技术白皮书、 官网截图、产品界面截图，提供其中之一即可）； 为便于评审， 建议投标人在投标文件中标明证明材料对应的页码，并对参数指标进行标注。