十功能自动煎药机及中药汤剂包装机参数要求

一、基本要求：

- 所提供的设备生产日期为2025年6月1日以后生产的设备。

- 十功能自动煎药机和中药汤剂包装机满足配套使用。

- 十功能自动煎药机技术参数要求

1、*容量：≥30000ml

2、尺寸：≤800X700X1300（mm）

3、*符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

4、*可预设不少于10种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

5、*符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。

6、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。

7、*先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。

8、*采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。

9、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

10、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。

11、自动加热调节，文火、武火自动转换。

12、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

13、*有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。

14、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。

15、可配备单体包装机。

其他要求：

16、*质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局中医诊疗设备推广目录。

17、*生产厂家通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。

三、中药汤剂包装机技术参数要求

1、*容量：≥20000ML

2、尺寸：≤600×600×1200（mm）

3、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

4、包装温度、包装量自动显示。

5、★具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

6、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

7、★包装量为50-250ML无极变量可调包装。

8、适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

- 9、★包装平均速度大于等于8袋/分。
10、质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局中医诊疗设备推广目；

11、生产厂家通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE认证。

注明：

1、投标人须保证原厂正品供货，提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。如验收时发现提供的产品与响应文件不符，视同虚假响应将并上报监管部门，由此产生的责任与后果均由成交人承担。

2、标“★”项参数为实质性参数，必须全部满足，否则其投标无效；

3、非标“★”项参数负偏离≤3项，否则按无效标处理；

4、投标人须在投标文件中提供能反映标注“★”号参数要求的相关证明材料（证明材料包括：检测报告、产品说明书、产品宣传彩页、技术白皮书、 官网截图、产品界面截图，提供其中之一即可）； 为便于评审， 建议投标人在投标文件中标明证明材料对应的页码，并对参数指标进行标注。